ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Управління

капітального будівництва  Чернігівської  обласної державної адміністрації

01 липня 2025 року № 81

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1 Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, Кодексу цивільного захисту України і визначає підтримання належного рівня пожежної безпеки в службових приміщеннях Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Управління).

1.2 Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками Управління, які знаходяться в приміщеннях.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки

2.1 Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщень. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

2.2 Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки в справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

2.3 Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, 0,5 м від електросвітильників та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

2.4 Заходи протипожежного захисту слід утримувати в справному стані. Усі працівники Управління повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.

2.5 У службових приміщеннях не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі;

- прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

- палити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, кип’ятильники, тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

- залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп’ютери, копіювальні апарати, тощо;

- зберігати документи, різні матеріали, предмети та інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій;

- захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

2.6 Відповідальний за протипожежний стан після закінчення роботи зобов’язаний:

- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

- вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

ІІІ. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

3.1 У випадку пожежі або виявлення будь-яких інших ознак загоряння (задимлення, тощо) терміново повідомити державну службу з надзвичайних ситуацій по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

3.2 Вжити (при необхідності) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей.

3.3 Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Начальник відділу господарського

забезпечення Управління					Володимир МІШОК